## 基本
プログラム名 |  |  |  | 簡易耐震診断報告書
Program Version |  |  |  | ver.1.0
石川県建築士事務所協会
プログラムの目的
・ | 簡易耐震診断の概要書をエクセルにて作成します。
・ | なるべく手間をかけないことを目標にします。
根拠・準拠
・ | 2012年改訂版 |  | 木造住宅の耐震診断と補強方法
|  |  | （耐震診断及び耐震改修に関する指針と解説） |  |  | 一般財団法人日本建築防災協会
| 2012年改訂版 |  | 木造住宅の耐震診断と補強方法
|  |  | (例題編・資料編） |  |  | 一般財団法人日本建築防災協会
使用環境
・ | Windows 10 |  | Exel 2016
使用方法
・ | Ｐ１～Ｐ２ ピンクのセルに入力してください。
Ｐ３に入力するところはありません。概算費はエクセル側で算定します。
・ | 欄外右に「入力に対するメッセージ」があります。メッセージを参考にして入力してください。
・ | 入力が終わったら欄外の「ガイダンス表示」を しない に切り替えてください。
・ | 印刷を実行してください。３ページの範囲が印刷されます。欄外の説明は印刷されません。
石川県建築士事務所協会
履歴
2022.12.18 |  | ver.1.0 |  |  | 新規作成。ＷｏｒｄよりＥｘｃｅｌへ移植。ベータ版
2023.03.01 |  |  |  |  | 配布。
石川県建築士事務所協会
石川県建築士事務所協会
石川県建築士事務所協会
石川県建築士事務所協会

## 簡易耐震診断表
P1 | [34 empty] | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！ | 消すな！
|  | 簡易耐震診断表 | [30 empty] | 色のセルに入力してください。 |  |  |  | 判定MSG | [6 empty] | チェック列
[22 empty] | 作成日： | [9 empty] | 作成日は 2023/1/1 または 1/1 のように入力して下さい。 |  | 作成日 | FALSE | → | 作成日を入力してください。
| 建築名称 ： | [14 empty] | 邸 | [5 empty] | ２階床面： | [8 empty] | ㎡ |  |  | 名称 | FALSE | → | 建築名称を入力して下さい
[22 empty] | １階床面： | [8 empty] | ㎡ |  | ガイダンス表示 |  |  |  | 判定MSG
[22 empty] | 延べ床面： |  |  |  |  | 0 |  |  |  | ㎡ |  | する | 面積 | FALSE | → | 床面積を入力して下さい
| 【診断結果】 | [7 empty] | ※表中の○印番号は、次ページの解説番号を示しています。
|  | 上部構造の評点 | [30 empty] | 入力に対するメッセージ
[5 empty] | ① |  |  | ② |  |  |  | ③ |  |  |  | ④ |  |  | ⑤ |  |  |  |  | ⑥ |  |  |  |  | ⑦ |  |  |  | 作成日を入力してください。
| 積 雪 状 態 |  | 階 |  | 方向 |  |  | 壁・柱の耐力 Qu （kN） |  |  |  | 配置 低減係数 eKfl |  |  |  | 劣化度 dK |  |  | 保有する耐力 edQu （kN） |  |  |  |  | 必要耐力 Qr （kN） |  |  |  |  | 上部構造評点 edQu/Qr |  |  |  | 建築名称を入力して下さい |  | 診断表のチェック |  | 0 | 階建て |  | 1:good
[33 empty] | 床面積を入力して下さい |  |  |  | 誤差limit= | 0.01 |  | 0:bad
[35 empty] | 保有耐力 | 上部評点 |  | 保有耐力チェック | edQu/Qrチェック | 判断
[33 empty] | １．地震に対する抵抗力 のチェックボックスをクリックして下さい |  | edQu | edQu/Qr
| 無 積 雪 時 |  | ２ 階 |  | Ｘ方向 |  |  | 20 | [24 empty] | ２．耐震壁の配置バランス のチェックボックスをクリックして下さい |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 15 | [24 empty] | ３．建物の劣化状態 のチェックボックスをクリックして下さい |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | １ 階 |  | Ｘ方向 |  |  | 18 | [24 empty] | 使用ソフト名を入力して下さい |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 30 | [24 empty] | 採用診断法 のチェックボックスをクリックして下さい |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
| 積 雪 時 |  | ２ 階 |  | Ｘ方向 |  |  | 20 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 60 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | １ 階 |  | Ｘ方向 |  |  | 50 | [24 empty] | 当敷地の基準法上の積雪深さを入力して下さい |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | 30 | [26 empty] | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 判定MSG
|  | 総合評価 | [31 empty] | 診断表のチェック | edQu=Qu*eKfl*dk |  |  |  | 全体判定 | TRUE | →
| ⑧ 総 合 評 点 | [10 empty] | 評 点 | [10 empty] | 判 定 | [8 empty] | 総合評価･総合評点は自動で表示されます。 |  |  | 上値はROUNDDOWN計算
| 0 | [13 empty] | 1.5以上 | [9 empty] | 倒壊しない
[15 empty] | 1.0以上～1.5未満 | [9 empty] | 一応倒壊しない
[15 empty] | 0.7以上～1.0未満 | [9 empty] | 倒壊する可能性がある
[12 empty] | ● |  |  | 0.7未満 | [7 empty] | × |  | 倒壊する可能性が高い
（解説）上部構造評点の各階・各方向のなかで最小の値を総合評点としています。①～⑦の値もご自宅の耐震特性を総合的に評価する上でとても重要になります。下記の所見・アドバイスを参考にするか、ご不明な点や詳細については市町の担当者か診断者に説明を求めてもよいでしょう。
| 【所見・アドバイス】 | [9 empty] | チェックボックスをクリックして下さい。 | [27 empty] | 判定MSG
| １．地震に対する抵抗力 | [10 empty] | 問題ありません | [8 empty] | 不足しています | [10 empty] | エクセルシートの改行命令 ： Alt + Enter |  | コメント1check box | FALSE | FALSE |  | → | １．地震に対する抵抗力 のチェックボックスをクリックして下さい
コメント
判定MSG
| ２．耐震壁の配置バランス | [10 empty] | 問題ありません | [8 empty] | 良くありません | [12 empty] | コメント2check box | FALSE | FALSE |  | → | ２．耐震壁の配置バランス のチェックボックスをクリックして下さい
コメント
判定MSG
| ３．建物の劣化状態 | [10 empty] | 問題ありません | [8 empty] | 良くありません | [8 empty] | 不明です |  |  |  | コメント3check box | FALSE | FALSE | FALSE | → | ３．建物の劣化状態 のチェックボックスをクリックして下さい
コメント
判定MSG
| ４．その他 | [36 empty] | →
コメント
P2
簡易耐震診断表の解説
| ① |  | 方向 | [9 empty] | 地震はどの方向に揺れるかわかりません。そこで、便宜上ご自宅を上から見たときのX,Yの2方向で耐震診断を行ないます。
| ② |  | 壁・柱の耐力 | [9 empty] | 壁の耐震強さ、柱などの接合部、基礎の状態など、地震に対する抵抗力の値です。 （数字が大きいほど地震に強い）
Qu（kN）
| ③ |  | 配置などによる低減係数 | [9 empty] | 壁や筋かいの配置のバランスを表す値です。バランスが悪い建物は、地震のときにねじれてしまいます。 （1.0良い～0.3悪い）
eKfl
| ④ |  | 劣化度 | [9 empty] | 屋根や外壁、内壁の劣化状態を表します。 （1.0良い～0.7悪い）
dK
| ⑤ |  | 保有する耐力 | [9 empty] | ご自宅の地震に対する耐震性能を表わします。②③④から総合的に算定されます。 （数字が大きいほど地震に強い）
edQu（kN）
| ⑥ |  | 必要耐力 | [9 empty] | 地震で倒壊しないために、ご自宅が必要とする耐震性能です。
Qr（kN）
| ⑦ |  | 上部構造評点 | [9 empty] | 各階各方向の「必要耐力」に対する「保有する耐力」の割合で、ご自宅の各階各方向の耐震性能の評価です。
| ⑧ |  | 総合評点 | [9 empty] | 上記⑦のうち最も低い評点がご自宅の耐震性能の総合評価です。1.0未満の場合は、倒壊の可能性がありますので、耐震化をご検討ください。
|  | 診断法の概要 | [34 empty] | 判定MSG | [6 empty] | 消すな！
|  | ● | 使用ソフト名 |  |  |  |  | ： | [25 empty] | 使用ソフト名 | FALSE | → | 使用ソフト名を入力して下さい | [6 empty] | 積雪深
|  | ● | 採用診断法 | [7 empty] | チェックボックスをクリックして下さい。 | [25 empty] | ↓予備box |  | 判定MSG |  |  |  |  | 1
[5 empty] | 一般診断法（方法1） | [10 empty] | 一般診断法（方法2） | [17 empty] | 診断法概要1check box | FALSE | FALSE |  | → | 採用診断法 のチェックボックスをクリックして下さい |  |  |  |  | 1.2
|  | ● | 必要耐力の計算方法 | [35 empty] | 判定MSG |  |  |  |  | 1.5
[5 empty] | ２階の床面積を考慮して必要耐力を算出する | [16 empty] | 総2階建てとして必要耐力を求める | [11 empty] | 診断法概要2check box | TRUE | FALSE |  | → | [5 empty] | 2
|  | ● | 低減係数の求め方 | [5 empty] | （耐力要素の配置等による） | [29 empty] | 判定MSG
[5 empty] | 偏心率計算による | [10 empty] | 4分割法による | [17 empty] | 診断法概要3check box | TRUE | FALSE |  | →
|  | ● | 積雪時の積雪深さは雪下ろしをするものとして１.0ｍにて計算する | [33 empty] | 判定MSG
|  |  | 当敷地の基準法上の積雪深さ | [8 empty] | ＝ |  |  | ｍ | [18 empty] | 積雪深 | FALSE | → | 当敷地の基準法上の積雪深さを入力して下さい
●
※耐震診断プログラムによって報告書様式が異なる場合があります。
【注意事項】
|  | ・ | この簡易耐震診断は、申請者から提出された図面や自己チェックリストあるいは目視による簡易な現地調査などに基づき、診断ソフトにより評点を算出して診断をおこなっています。
|  | ・ | 十分に把握できない部分（例えば、筋かいの補強箇所や壁・基礎の仕様や、｢わからない｣とチェックされたものなど）は診断者の判断により、できるだけ安全側として診断しています。
|  | ・ | 従って、実際の建物とは状況の異なる条件での診断結果となることもありえますので、表示の評点は大まかな目安を示す値となることをご理解ください。
P3
耐震改修工事にかかる概算費用（参考）
| 邸 | [20 empty] | の耐震改修工事にかかるおおよその費用は 約 | #NUM! |  |  |  | 万円 です
| 【計算式】 | [6 empty] | 0 | 階建ての場合
|  |  |  | 係数 |  |  |  |  | 補強後の |  |  |  |  | 補強前の | [5 empty] | 延べ床面積 | [8 empty] | 耐震改修工事費
|  | （万円/評点・㎡） | [6 empty] | 評点（目標） |  |  |  |  | 総合評点 | [6 empty] | （㎡）
|  |  | 0 |  |  |  | Ｘ（（ |  | 1 |  |  |  | － | 0 |  |  |  | ）Ｘ |  | 0 |  |  |  |  | ) | 0 |  | ＝ | #NUM! |  | 万円
| 日本建築防災協会による算定式 | [10 empty] | ※別添パンフレットの7、8頁を参照してください。
[6 empty] | 平屋建ての場合の算定式 | [7 empty] | 7.94 |  |  | ×(評点差×延べ面積(㎡))0.69（万円）
[6 empty] | ２階建ての場合の算定式 | [7 empty] | 17.4 |  |  | ×(評点差×延べ面積(㎡))0.53（万円）
【留意事項】
| １． |  | この「耐震改修工事にかかる概算費用」は、（一財）日本建築防災協会のデータに基づき平均的な工事費として算出してあります。したがって、地域性や施工の難易度、範囲・仕様など各家の実際の状況によりこの金額は変動するものとご理解ください。
| ２． |  | 実際に耐震改修工事を行う場合には、さらに詳細な耐震補強設計により具体的な補強方法の検討が必要となりますので、その場合は「耐震診断士」にご相談・ご依頼ください。（別途有料となります）
| ３． |  | 表記の工事金額は耐震補強費のみの概算であり、リフォーム等の別途工事は含まれていません。リフォーム工事等と同時に行う場合は、別途加算となりますのでご注意ください。
| 【耐震補強のポイント】 | [8 empty] | ※一般的な補強方法の考え方です。詳しくは専門家とご相談ください。
１．地震に対する抵抗力を大きくするため、耐力壁を補強しバランスよく配置する必要があります。
２．基礎や上部構造に劣化や欠損などが認められた場合は、補修・補強・取替えなどが必要です。
３．床下地や火打ち材など、水平構面等の補強が必要なこともあります。
４．他のリフォーム工事（水廻り改修やバリアフリー改修など）と合わせて行なうと合理的です。
５．建物の構造（在来構法、枠組み構法、伝統構法など）により、診断・補強方法が異なります。
P4
Note on AK3: 解説: 作成日は 2023/1/1 または 1/1 のように入力して下さい。
Note on I7: 解説: ※表中の○印番号は、次ページの解説番号を示しています。
Note on M31: 解説: チェックボックスをクリックして下さい。
Note on M74: 解説: チェックボックスをクリックして下さい。
Note on D84: 解説: ※耐震診断プログラムによって報告書様式が異なる場合があります。
Note on N108: 解説: ※別添パンフレットの7、8頁を参照してください。
Note on L127: 解説: ※一般的な補強方法の考え方です。詳しくは専門家とご相談ください。
Note on AG32: コメント記入について: 改行命令は次のようにします。 Alt + Enter
Note on A33: 解説: 行の高さは６８を基準とします。
Note on A36: 解説: 行の高さは６８を基準とします。
Note on A39: 解説: 行の高さは６８を基準とします。
Note on A42: 解説: 行の高さは６８を基準とします。