## 排水能力設計ﾎﾟｲﾝﾄ
判定
4
| ①降雨強度 |  | 降雨強度とは、1時間当たりの降雨量をいいます。下の図に示した地域別降雨強度は、気象庁発行の「日本の気候表」の中に掲載 されている10分間降雨量により、5～6年に1度位現れる程度の 特別な豪雨を除いた降雨量を基準とし、1時間当たりに換算した ものです。
|  | 地域別降雨強度 |  | 160mm/h | 140mm/h | 120mm/h | 100mm/h
凡例
|  | 該当 都道府県名 |  | 三重、和歌山、高知、鹿児島、沖縄 | 茨城、千葉、栃木、 群馬、埼玉、長野、 静岡、愛媛、福岡、 佐賀、長崎、宮崎 | 青森、岩手、秋田、 宮城、福島、東京、 神奈川、山梨、富山、石川、福井、岐阜、 愛知、滋賀、京都、 大阪、奈良、兵庫、 鳥取、島根、岡山、 広島、山口、徳島、 香川、大分、熊本 | 北海道、山形、新潟
②水勾配と投影面積
水勾配とは、軒樋に水上位置（軒樋位置の頂点）と水下 位置（軒樋位置の最下点）を設定し、水上から水下にかけて軒樋に勾配（傾き）を付ける角度を水勾配と言います。 一般的には落とし口間の中間に水上位置を設定し、落し口 位置を水下位置に設定します。 投影面積とは、右図の落とし口１ヶ所に対して水上から水下にかけて軒長さと屋根流れ長さの面積を屋根上から投影して現れる水平面上の面積です。
③谷といの計算
折板とい、谷コイルによる谷とい設計の場合、安全を期して降雨強度は１．２５倍としてください。
④横管に関する安全率
たてといの系統内に横管が存在する場合、雨水の流に抵抗が発生する可能性がある為、たととい増大率（安全率）を考慮し計算しています。
パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニットの排水計算に準じての計算様式となっております。
パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット 排水計算に準じての計算様式となっております。
排水能力に関する設計のポイント（⑤より高排水のみの基準）
当該する屋根に接して立ち上がる大きな外壁面がある建物で、近接して、他の 建物がなく、斜めに降る雨を外壁面全面に受けるような場合（立体駐車場等）は雨が垂直面と３０°の角度で吹きつけるのものとして、その外壁面の面積の50％を屋根投影面積に加算するものとすると安全です。
VP・VU
75・100・P125用
高排水自在ドレン
⑤ 高排水たてとい使用部材に関しての制限（以下高排水の基準）
※ ９０°エルボDLは地中埋設管でも使用不可
×
×
排水管カバー
スライドチーズ
（納まりによって使用可）
〇
〇
〇
〇
〇
〇
自在ドレン（従来品）
高排水（発生条件）で使用可能な部材
高排水（発生条件）で使用不可な部材
折版120Ⅰ型のみ高排水不可
前高130WIDE以上は使用可
現場加工樋は下記ドレンサイズに対しての幅、高さが必要
既製品樋：エアロアイアン
現場加工樋：谷コイル
⑥ 軒とい基準
■最大偏芯距離は１m以内
■軒とい（谷とい）サイズの制限
■最大離隔距離（落し口から水上の最大距離１５ｍ以内）
軒とい止まりに近い落し口に曲りを介する納まりの場合は離隔距離15ｍ以内で
あっても屋根の対応面積を2/3で考えます（曲りで流れが
落し口からの離隔距離は最大15ｍで考えます。
⑦ たてとい基準
■たてといの必要直線距離（スライドソケット含まず）
A
■庇合流（谷とい納まり）
大屋根からのたてといは貫通管を用い、谷とい
合流後、管径を１サイズ以上拡張し合流させる
貫通管が落し口～水上位置の間に設置される場合
軒といの安全率を1.5→３で計算下さい（谷とい）
※雨水排水管径（埋設管）はSHASE-S206
ＧＬ
A
A
貫通管
スライドＳ
（高排水用）
埋設桝
大曲管
３ｍ以上
高排水システム時（サイホン）の排水は埋設桝を必ず介して排水下さい
「給排水衛生設備基準・同解説」よりご確認下さい
下屋（庇）
谷とい

## 一般用（通常排水）
[20 empty] | 黄色の枠内に数値を入力して下さい。 | [8 empty] | 判定
[20 empty] | 青色の枠内は選択肢を選んで下さい。 | [8 empty] | 4
物件名
[23 empty] | 作成日 |  | 2021-02-19
計算部位：
| １）落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積 | [21 empty] | 下記合計が反映されます。
|  | 屋 根 投 影 面 積 ＝ | [5 empty] | 100 |  |  | (㎡) |  |  |  | 落し口数＝ |  |  | 1 |  | ケ所 |  |  | 大屋根 |  |  | 100 |  | ㎡
|  | 落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積＝ | [9 empty] | 100 |  |  |  | ㎡ | [6 empty] | 下屋 |  |  | 0 |  | ㎡
[23 empty] | 壁面 |  |  | 0 |  | ㎡
| ２）降雨量の計算 | [6 empty] | （降雨強度 |  |  |  | 160 |  |  | mm/hとする） |  |  |  | 一般 |  |  |  | ※壁面は50%が加算されます。
※谷といの場合、ａは、1.25倍となります。
[10 empty] | Ｗ | ＝ | ａ |  | × | Ｓ
[11 empty] | ＝ | 0.16 |  |  | （ｍ/h） |  | × | 100 |  |  | （㎡）
[14 empty] | 3600 |  |  | （S）
[11 empty] | ＝ | 0.0044444 |  |  | (ｍ３/s）
[11 empty] | ＝ | 4.4444 |  |  | (㍑/s)
３）軒とい排水量の計算
[9 empty] | 0.02102 |  | (㎡）
[12 empty] | 軒といの種類 |  |  |  |  | 前高１６５WIDE
[12 empty] | 軒といの水勾配 | [5 empty] | 1 | / | 1000 |  | 水平勾配
[5 empty] | 0.4057 |  | （ｍ） | [6 empty] | 安全率 K | 1.5 |  | ※標準は1.5、貫通管がある場合は3としてください
| Ｒ(径深）＝ |  |  |  | Ａ（排水有効断面積） | [5 empty] | ＝ | 0.02102 |  |  |  | ＝ | 0.05181
[5 empty] | Ｌ(潤辺） | [6 empty] | 0.4057
| Ｑ＝ |  | 1 | ・ Ａ ・ |  | １００Ｒ√Ｉ |  |  | ＝ | 1 | Ｘ | 0.02102 |  | Ｘ | 100 |  | × | 0.05181 |  | × | 0.001 |  | ＝ | 0.00524 |  |  | (m3/s）
|  |  | Ｋ |  |  | m+ | √Ｒ |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.21 |  | ＋ | 0.05181
[18 empty] | 軒といの排水能力 | [5 empty] | 5.2 |  | (㍑/s)
| ４）たてとい排水量の計算 | [11 empty] | 落とし口１ケ所当たりの最大屋根投影面積 | [10 empty] | 117 |  | (㎡）
[8 empty] | 11.9 |  | (cm)
|  | 122.7 |  | （c㎡) | [11 empty] | た て と い の 種 類 | [6 empty] | JIS管 ＶＰ１２５
[16 empty] | たてとい排水有効断面積 | [6 empty] | 122.7 |  |  | （c㎡)
|  | Ｑ＝Ｃ・A・√２Ｇh |  |  |  |  | ＝ | 0.6 |  | × | 122.7 |  | × |  | 2 | × | 980 |  | × | 11.9 |  | ＝ | 11243.391 |  | （cm3/s）
|  | たてとい断面積増大率(安全率）＝ | [8 empty] | 1 | [6 empty] | たてといの排水能力 | [5 empty] | 11.2 |  | (㍑/s)
[14 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [9 empty] | 252 |  | (㎡）
５）シミｭレーション結果
|  |  | 降雨量 |  | 4.4444 |  | (㍑/s) |  |  |  | 軒とい排水能力 |  |  |  | 5.2 |  | (㍑/s) |  |  | たてとい排水能力 |  |  |  | 11.2 |  | (㍑/s)
|  |  | 降雨量 |  | 160 |  | (mm/h)に対し, |  |  |  |  | 軒とい、たて樋共に排水能力条件を満足しています。
＊この計算書はあくまで参考値です。参考資料としてお取り扱い下さい。
御会社名、ご連絡先などを記入下さい。
■降雨量の計算式
W=ａ・S
W=降雨量〔m3/S〕（落し口1ヶ所当りの屋根投影面積に降る雨量）
ａ =降雨強度〔m/s〕（標準160㎜/ｈ=4.44×10-5ｍ/s）
S =落し口1ヶ所当りの屋根投影面積〔㎡〕
（Sが数種ある場合は最大値のＳを基準とする） ※1㍑=1×10-3 m3
Ｓ
屋根投影面積
降雨量（=体積）
Ｗ
降雨強度
ａ
A (排水有効断面積)
L (潤辺)
〔m〕
Q=軒とい排水量〔m3/ｓ〕
K=安全率
A=軒とい排水有効断面積〔㎡〕
R=径深=
I=軒といの水勾配（標準5/1,000）(1/1000）
m=粗度恒数（=0.21）
※1㍑=1×10-3m3
■軒とい排水量の計算式
Ｑ＝ ・Ａ・
Ｋ
１
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
（クッターの新公式）
（流速ｖ＝
）
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
ｈ
軒とい
たてとい
Ａ
■たてとい排水量の計算式
Ｑ＝Ｃ・Ａ・√２ｇｈ
（トリチェリーの式）
Q=たてとい排水量〔㎝3/s〕
C =流量係数〔=0.6〕
Ａ=たてとい排水有効断面積〔㎝2〕
ｇ =重力加速度〔=980㎝/s2〕
ｈ =軒とい潤辺高さ〔㎝〕 ※1㍑=1,000㎝3
雨 樋 排 水 能 力 計 算 書

## 箱樋用（通常排水）
[20 empty] | 黄色の枠内に数値を入力して下さい。 | [8 empty] | 判定
[20 empty] | 青色の枠内は商品を選定して下さい。 | [8 empty] | 2
物件名
[23 empty] | 作成日 |  | 2021-02-19
計算部位：
| １）落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積 | [21 empty] | 下記合計が反映されます。
|  | 屋 根 投 影 面 積 ＝ | [5 empty] | 100 |  |  | (㎡) |  |  |  | 落し口数＝ |  |  | 1 |  | ケ所 |  |  | 大屋根 |  |  | 100 |  | ㎡
|  | 落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積＝ | [9 empty] | 100 |  |  |  | ㎡ | [6 empty] | 下屋 |  |  | 0 |  | ㎡
[23 empty] | 壁面 |  |  | 0 |  | ㎡
| ２）降雨量の計算 | [6 empty] | （降雨強度 |  |  |  | 160 |  |  | mm/hとする） |  |  |  | 一般 |  |  |  | ※壁面は50%が加算されます。
※谷といの場合、ａは、1.25倍となります。
[10 empty] | Ｗ | ＝ | ａ |  | × | Ｓ
[11 empty] | ＝ | 0.16 |  |  | （ｍ/h) |  | × | 100 |  |  | （㎡）
[14 empty] | 3600 |  |  | （S）
[11 empty] | ＝ | 0.0044444 |  |  | (ｍ３/s）
[11 empty] | ＝ | 4.4444 |  |  | (㍑/s)
３）軒とい排水量の計算
[9 empty] | 0.02 |  | (㎡）
[5 empty] | 0.4 |  | （ｍ） | [7 empty] | 軒とい有効高さ ａ | 10 |  |  |  |  | (cm)
[15 empty] | 軒とい有効底幅 ｂ | 20 |  |  |  |  | (cm)
[13 empty] | 軒といの水勾配 | 1 | / | 1000 |  | 水平勾配 |  |  |  | 3/1000以上にしてください
[6 empty] | ※安全率は標準は1.5、貫通管がある場合は3としてください | [13 empty] | 安全率 K | 1.5
| Ｒ(径深）＝ |  |  |  | Ａ（排水有効断面積） | [5 empty] | ＝ | 0.02 |  |  |  | ＝ | 0.05
[5 empty] | Ｌ(潤辺） | [6 empty] | 0.4
| Ｑ＝ |  | 1 | ・ Ａ ・ |  | １００Ｒ√Ｉ |  |  | ＝ | 1 | Ｘ | 0.02 |  | Ｘ | 100 |  | × | 0.05 |  | × | 0.001 |  | ＝ | 0.00486 |  |  | (m3/s）
|  |  | Ｋ |  |  | m+ | √Ｒ |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.21 |  | ＋ | 0.05
[17 empty] | 軒といの排水能力 | [6 empty] | 4.8 |  | (㍑/s)
| ４）たてとい排水量の計算 | [10 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [11 empty] | 108 |  | (㎡）
[8 empty] | 10 |  | (cm)
[16 empty] | た て と い の 種 類 | [6 empty] | 60 | JIS管 ＶＵ２００ | JIS管 ＶＵ２００ | JIS管 ＶＵ２００ | JIS管 ＶＵ２００
|  | 26.6 |  | （c㎡) | [11 empty] | たてとい排水有効断面積 | [6 empty] | 26.6 |  |  | （c㎡)
|  | Ｑ＝Ｃ・A・√２Ｇh |  |  |  |  | ＝ | 0.6 |  | × | 26.6 |  | × |  | 2 | × | 980 |  | × | 10 |  | ＝ | 2234 |  | （cm3/ｓ）
|  | たてとい断面積増大率（安全率）＝ | [8 empty] | 1 | [5 empty] | たてといの排水能力 | [6 empty] | 2.2 |  | (㍑/s)
[12 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [11 empty] | 49 |  | (㎡）
５）シミュレーション結果
|  |  | 降雨量 |  | 4.4444 |  | (㍑/s) |  |  | 軒とい排水能力 |  |  |  |  | 4.8 |  | (㍑/s) |  | たてとい排水能力 |  |  |  |  | 2.2 |  | (㍑/s)
|  |  | 降雨量 |  | 160 |  | (mm/h)に対し, |  |  |  |  | たて樋の排水能力が不足しています。
＊この計算書はあくまで参考値です。参考資料としてお取り扱い下さい。
御会社名、ご連絡先などを記入下さい。
■降雨量の計算式
W=ａ・S
W=降雨量〔m3/S〕（落し口1ヶ所当りの屋根投影面積に降る雨量）
ａ =降雨強度〔m/s〕（標準160㎜/ｈ=4.44×10-5ｍ/s）
S =落し口1ヶ所当りの屋根投影面積〔㎡〕
（Sが数種ある場合は最大値のＳを基準とする） ※1㍑=1×10-3 m3
Ｓ
屋根投影面積
降雨量（=体積）
Ｗ
降雨強度
ａ
A (排水有効断面積)
L (潤辺)
〔m〕
Q=軒とい排水量〔m3/ｓ〕
K=安全率
A=軒とい排水有効断面積〔㎡〕
R=径深=
I=軒といの水勾配（標準5/1,000）(1/1000）
m=粗度恒数（=0.21）
※1㍑=1×10-3m3
■軒とい排水量の計算式
Ｑ＝ ・Ａ・
Ｋ
１
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
（クッターの新公式）
（流速ｖ
）
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
ｈ
軒とい
たてとい
Ａ
■たてとい排水量の計算式
Ｑ＝Ｃ・Ａ・√２ｇｈ
（トリチェリーの式）
Q=たてとい排水量〔㎝3/s〕
C =流量係数〔=0.6〕
Ａ=たてとい排水有効断面積〔㎝2〕
ｇ =重力加速度〔=980㎝/s2〕
ｈ =軒とい潤辺高さ〔㎝〕 ※1㍑=1,000㎝3
箱 樋 排 水 能 力 計 算 書

## 一般用 (高排水)
[20 empty] | 黄色の枠内に数値を入力して下さい。 | [8 empty] | 判定
[20 empty] | 青色の枠内は商品を選定して下さい。 | [8 empty] | 2
物件名
[23 empty] | 作成日 |  | 2021-02-19
計算部位：
| １）落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積 | [21 empty] | 下記合計が反映されます。
|  | 屋 根 投 影 面 積 ＝ | [5 empty] | 100 |  |  | (㎡) |  |  |  | 落し口数＝ |  |  | 1 |  | ケ所 |  |  | 大屋根 |  |  | 100 |  | ㎡
|  | 落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積＝ | [9 empty] | 100 |  |  |  | ㎡ | [6 empty] | 下屋 |  |  | 0 |  | ㎡
[23 empty] | 壁面 |  |  | 0 |  | ㎡
| ２）降雨量の計算 | [6 empty] | （降雨強度 |  |  |  | 140 |  |  | mm/hとする） |  |  |  | 一般 |  |  |  | ※壁面は50%が加算されます。
※谷といの場合、ａは、1.25倍となります。
[10 empty] | Ｗ | ＝ | ａ |  | × | Ｓ
[11 empty] | ＝ | 0.14 |  |  | （ｍ/h) |  | × | 100 |  |  | （㎡） |  | ＝ | 0.0038889 |  |  | (ｍ３/s）
[14 empty] | 3600 |  |  | （S）
[11 empty] | ＝ | 3.8889 |  |  | (㍑/s)
３）軒とい排水量の計算
[9 empty] | 0.03344 |  | (㎡）
[12 empty] | 軒といの種類 |  |  |  |  | 前高２００WIDE
[5 empty] | 0.502 |  | （ｍ） |  |  |  |  | 軒といの水勾配 | [5 empty] | 1 | / | 1000
| Ｒ(径深）＝ |  |  |  | Ａ（排水有効断面積） | [5 empty] | ＝ | 0.03344 |  |  |  | ＝ | 0.06661
[5 empty] | Ｌ(潤辺） | [6 empty] | 0.502
| Ｑ＝ |  | 1 | ・ Ａ ・ |  | １００Ｒ√Ｉ |  |  | ＝ | 1 | Ｘ | 0.03344 |  | Ｘ | 100 |  | × | 0.06661 |  | × | 0.001 |  | ＝ | 0.01003 |  |  | (m3/s）
|  |  | Ｋ |  |  | m+ | √Ｒ |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.21 |  | ＋ | 0.06661
[17 empty] | 軒といの排水能力 | [6 empty] | 10 |  | (㍑/s)
| ４）たてとい排水量の計算 | [9 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [12 empty] | 257 |  | (㎡）
[19 empty] | たてといの種類 | 高排水 VP125
[18 empty] | たてといの長さ | 8 |  | (m) | ※ | 8 | m以上にしてください
[8 empty] | 0 |  | (cm) | [5 empty] | たてとい排水有効断面積 | [6 empty] | 122.7 |  |  | （c㎡)
[17 empty] | たてとい断面積増大率（安全率）＝ | [8 empty] | 1
[22 empty] | たてといの排水能力 | 76.7 |  |  | (㍑/s)
|  | 122.7 |  | （c㎡) | [7 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [11 empty] | 1972 |  | (㎡）
[13 empty] | Q | ＝ | Ｃ・A・√２Ｇh
[14 empty] | ＝ | 0.6 |  | × | 122.7 |  | × |  | 2 | × | 980 |  | × | 0
[14 empty] | ＝ | 0 |  | （cm3/ｓ）
[14 empty] | たてといの排水能力（サイホン発生なし） | [9 empty] | 0 |  | (㍑/s)
[23 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | 0 |  | (㎡）
５）シミュレーション結果
|  |  | 降雨量 |  | 3.8889 |  | (㍑/s) |  |  | 軒とい排水能力 |  |  |  |  | 10 |  | (㍑/s) |  | たてとい排水能力 |  |  |  |  | 76.7 |  | (㍑/s)
|  |  | 降雨量 |  | 140 |  | (mm/h)に対し, |  |  |  |  | 軒とい、たて樋共に排水能力条件を満足しています。
＊この計算書はあくまで参考値です。参考資料としてお取り扱い下さい。
御会社名、ご連絡先などを記入下さい。
■降雨量の計算式
W=ａ・S
W=降雨量〔m3/S〕（落し口1ヶ所当りの屋根投影面積に降る雨量）
ａ =降雨強度〔m/s〕（標準160㎜/ｈ=4.44×10-5ｍ/s）
S =落し口1ヶ所当りの屋根投影面積〔㎡〕
（Sが数種ある場合は最大値のＳを基準とする） ※1㍑=1×10-3 m3
Ｓ
屋根投影面積
降雨量（=体積）
Ｗ
降雨強度
ａ
A (排水有効断面積)
L (潤辺)
〔m〕
Q=軒とい排水量〔m3/ｓ〕
K=安全率（=1.5）
A=軒とい排水有効断面積〔㎡〕
R=径深=
I=軒といの水勾配（標準5/1,000）(1/1000）
m=粗度恒数（=0.21）
※1㍑=1×10-3m3
■軒とい排水量の計算式
Ｑ＝ ・Ａ・
Ｋ
１
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
（クッターの新公式）
（流速ｖ
）
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
ｈ
軒とい
たてとい
Ａ
雨樋排水能力計算書（高排水システム）
大型雨とい高排水システムはサイホン現象を発生させます。通常の排水計算式が当てはまらないため対応投影面積に対して実測値で
表示しています。ただし、サイホンが発生しない条件での排水能力は以下の従来の雨とい排水計算と同じ考え方となります。
■たてとい排水量の計算式（通常）
Ｑ＝Ｃ・Ａ・√２ｇｈ
（トリチェリーの式）
Q=たてとい排水量〔㎝3/s〕
C =流量係数〔=0.6〕
Ａ=たてとい排水有効断面積〔㎝2〕
ｇ =重力加速度〔=980㎝/s2〕
ｈ =軒とい潤辺高さ〔㎝〕 ※1㍑=1,000㎝3
※たてといの長さにより排水能力は変わります。

## 箱樋用 (高排水)
[20 empty] | 黄色の枠内に数値を入力して下さい。 | [8 empty] | 判定
[20 empty] | 青色の枠内は商品を選定して下さい。 | [8 empty] | 2
物件名
[23 empty] | 作成日 |  | 2021-02-19
計算部位：
| １）落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積 | [21 empty] | 下記合計が反映されます。
|  | 屋 根 投 影 面 積 ＝ | [5 empty] | 1000 |  |  | (㎡) |  |  |  | 落し口数＝ |  |  | 1 |  | ケ所 |  |  | 大屋根 |  |  | 1000 |  | ㎡
|  | 落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積＝ | [9 empty] | 1000 |  |  |  | ㎡ | [6 empty] | 下屋 |  |  | 0 |  | ㎡
[23 empty] | 壁面 |  |  | 0 |  | ㎡
| ２）降雨量の計算 | [6 empty] | （降雨強度 |  |  |  | 160 |  |  | mm/hとする） |  |  |  | 一般 |  |  |  | ※壁面は50%が加算されます。
※谷といの場合、ａは、1.25倍となります。
[10 empty] | Ｗ | ＝ | ａ |  | × | Ｓ
[11 empty] | ＝ | 0.16 |  |  | （ｍ/h) |  | × | 1000 |  |  | （㎡） |  | ＝ | 0.044444 |  |  | (ｍ３/s）
[14 empty] | 3600 |  |  | （S）
[11 empty] | ＝ | 44.4444 |  |  | (㍑/s)
３）軒とい排水量の計算
[9 empty] | 0.09 |  | (㎡）
[17 empty] | 軒樋有効高さa | 30 |  | (cm) |  | a= | 15 | cm以上にしてください
[5 empty] | 0.9 |  | （ｍ） | [9 empty] | 軒樋有効底幅b | 30 |  | (cm) |  | b= | 20 | cm以上にしてください
[10 empty] | 軒といの水勾配 |  |  |  |  | 3 | / | 1000
| Ｒ(径深）＝ |  |  |  | Ａ（排水有効断面積） | [5 empty] | ＝ | 0.09 |  |  |  | ＝ | 0.1
[5 empty] | Ｌ(潤辺） | [6 empty] | 0.9
| Ｑ＝ |  | 1 | ・ Ａ ・ |  | １００Ｒ√Ｉ |  |  | ＝ | 1 | Ｘ | 0.09 |  | Ｘ | 100 |  | × | 0.1 |  | × | 0.003 |  | ＝ | 0.06245 |  |  | (m3/s）
|  |  | Ｋ |  |  | m+ | √Ｒ |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.21 |  | ＋ | 0.1
[17 empty] | 軒といの排水能力 | [6 empty] | 62.4 |  | (㍑/s)
| ４）たてとい排水量の計算 | [9 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [12 empty] | 1404 |  | (㎡）
[19 empty] | たてといの種類 | 高排水 VP100
[18 empty] | たてといの長さ | 6 |  | (m) | ※ | 6 | m以上にしてください
[8 empty] | 30 |  | (cm) | [5 empty] | たてとい排水有効断面積 | [6 empty] | 78.5 |  |  | （c㎡)
[17 empty] | たてとい断面積増大率（安全率）＝ | [8 empty] | 1
[22 empty] | たてといの排水能力 | 41.4 |  |  | (㍑/s)
|  | 78.5 |  | （c㎡) | [7 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | [11 empty] | 931 |  | (㎡）
[13 empty] | Q | ＝ | Ｃ・A・√２Ｇh
[14 empty] | ＝ | 0.6 |  | × | 78.5 |  | × |  | 2 | × | 980 |  | × | 30
[14 empty] | ＝ | 11421 |  | （cm3/ｓ）
[14 empty] | たてといの排水能力（サイホン発生なし） | [9 empty] | 11.4 |  | (㍑/s)
[23 empty] | 落とし口１ケ所当りの最大屋根投影面積 | 256 |  | (㎡）
５）シミュレーション結果
|  |  | 降雨量 |  | 44.4444 |  | (㍑/s) |  |  | 軒とい排水能力 |  |  |  |  | 62.4 |  | (㍑/s) |  | たてとい排水能力 |  |  |  |  | 41.4 |  | (㍑/s)
|  |  | 降雨量 |  | 160 |  | (mm/h)に対し, |  |  |  |  | たて樋の排水能力が不足しています。
＊この計算書はあくまで参考値です。参考資料としてお取り扱い下さい。
御会社名、ご連絡先などを記入下さい。
■降雨量の計算式
W=ａ・S
W=降雨量〔m3/S〕（落し口1ヶ所当りの屋根投影面積に降る雨量）
ａ =降雨強度〔m/s〕（標準160㎜/ｈ=4.44×10-5ｍ/s）
S =落し口1ヶ所当りの屋根投影面積〔㎡〕
（Sが数種ある場合は最大値のＳを基準とする） ※1㍑=1×10-3 m3
Ｓ
屋根投影面積
降雨量（=体積）
Ｗ
降雨強度
ａ
A (排水有効断面積)
L (潤辺)
〔m〕
Q=軒とい排水量〔m3/ｓ〕
K=安全率（=1.5）
A=軒とい排水有効断面積〔㎡〕
R=径深=
I=軒といの水勾配（標準5/1,000）(1/1000）
m=粗度恒数（=0.21）
※1㍑=1×10-3m3
■軒とい排水量の計算式
Ｑ＝ ・Ａ・
Ｋ
１
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
（クッターの新公式）
（流速ｖ
）
ｍ＋√Ｒ
100Ｒ√Ｉ
ｈ
軒とい
たてとい
Ａ
箱樋排水能力計算書（高排水システム）
■たてとい排水量の計算式（通常）
Ｑ＝Ｃ・Ａ・√２ｇｈ
（トリチェリーの式）
Q=たてとい排水量〔㎝3/s〕
C =流量係数〔=0.6〕
Ａ=たてとい排水有効断面積〔㎝2〕
ｇ =重力加速度〔=980㎝/s2〕
ｈ =軒とい潤辺高さ〔㎝〕 ※1㍑=1,000㎝3
大型雨とい高排水システムはサイホン現象を発生させます。通常の排水計算式が当てはまらないため対応投影面積に対して実測値で
表示しています。ただし、サイホンが発生しない条件での排水能力は以下の従来の雨とい排水計算と同じ考え方となります。
※たてといの長さにより排水能力は変わります。

## ビル・マンションの排水（通常排水）
[17 empty] | 黄色の枠内に数値を入力して下さい。 | [8 empty] | 判定
[17 empty] | 青色の枠内は商品を選定して下さい。 | [8 empty] | 2
物件名
[20 empty] | 作成日 |  | 2021-02-19
計算部位：
１）落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積
[11 empty] | 屋 根 投 影 面 積 ＝ | [5 empty] | 100 |  |  | (㎡)
[11 empty] | 落し口数＝ |  |  | 1 |  | ケ所
[11 empty] | 落し口１ヶ所当たりの屋根投影面積＝ | [9 empty] | 100 |  |  |  | ㎡
| ２）降雨量の計算 | [5 empty] | （降雨強度 |  |  | 160 |  | mm/hとする）
[8 empty] | Ｗ | ＝ | ａ | × | Ｓ
[9 empty] | ＝ | 0.16 |  | （ｍ/h） |  | × | 100 |  |  | （㎡）
[11 empty] | 3600 |  |  | （Ｓ）
[9 empty] | ＝ | 0.0044444 |  | (ｍ３/ｓ）
[9 empty] | ＝ | 4.4444 |  | （㍑/s）
３）たてとい排水量の計算
＊給排水衛生設備規準・同解説書より
[12 empty] | たてといの種類 | [7 empty] | JIS管 ＶＵ７５
[12 empty] | たてとい排水有効断面積= A | [7 empty] | 54.1 |  |  | （c㎡)
[12 empty] | たてといの内径 =D | [7 empty] | 83 |  |  | (mm)
[10 empty] | 819200 |  | × | 0.00541 |  |  | 5/3 | ×（ | 1/ | 83 |  | ） | 2/3
[9 empty] | ＝ | 819200 |  | × | 0.00016672 |  |  | × | 0.052555
[9 empty] | ＝ | 7.1779 |  | （㍑/s）
|  |  |  | 安全率＝ |  | 1 |  |  |  | 7.1 |  | （㍑/s） |  |  | 落とし口１ケ所当たりの
[16 empty] | 最大屋根投影面積 | [5 empty] | 159 |  | (㎡）
５）シミュレーション結果
|  |  | 降雨量 |  | 4.4444 | (㍑/s) |  | たてとい排水能力 |  |  |  | 7.1 |  | (㍑/s)
|  |  | 降雨量 |  | 160 | (mm/h)に対し, |  |  |  | たてといは排水能力条件を満足しています。
＊この計算書はあくまで参考値です。参考資料としてお取り扱い下さい。
御会社名、ご連絡先などを記入下さい。
■降雨量の計算式
W=ａ・S
W=降雨量〔m3/S〕（落し口1ヶ所当りの屋根投影面積に降る雨量）
ａ =降雨強度〔m/s〕（標準160㎜/ｈ=4.44×10-5ｍ/s）
S =落し口1ヶ所当りの屋根投影面積〔㎡〕
（Sが数種ある場合は最大値のＳを基準とする） ※1㍑=1×10-3 m3
Ｓ
屋根投影面積
降雨量（=体積）
Ｗ
降雨強度
ａ
ビル・マンションの排水能力計算書
D
潤辺=内周長 Ｌm
断面積 A(㎡)
■排水量の計算式
Ｑ＝ 819200 ・Ａ5/3・（1/Ｄ）2/3
（ワイリーイートンの公式）
〔㎜〕
Q = たてとい排水量〔m3/ｓ〕
A = 排水有効断面積〔㎡〕
D = たてといの内径
m = 粗度恒数（=0.21）
※1㍑=1×10-3m3
Ｑ＝ 819200 ・Ａ5/3・（1/Ｄ）2/3 ＝

## データテーブル (hidden)
軒 と い 商 品 系 列 | [5 empty] | たてとい商品系列
商品名 | 選択番号 | 軒とい排水有効 | 潤辺 | 軒といの潤辺高さ |  | 商品名 | 選択番号 | 排水有効面積 |  | 商品名 | 選択番号 | 勾 配
| 15 | 断面積 A（㎡） | L（ｍ） | ｈ（ｃｍ） |  |  | 21 | Ａ'（ｃ㎡） |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
メタリック調軒といサーフェスケアFSⅠ型 | 24 | 0.0075 | 0.241 | 7.7 |  | ＰＣ３０ | 1 | 31.4 | 6 | ４５°エルボ使用 | 1 | 10 | 10
メタリック調軒といグランスケアPGR60 | 25 | 0.00589 | 0.216 | 6.9 |  | Ｓ３０ | 2 | 30.4 | 6 | ９０°エルボ使用 | 2 | 17 | 1000
アーキスケアE・マイルドEⅠ型 | 1 | 0.00956 | 0.306 | 6.5 |  | 45 | 3 | 14.5 | 4.5 | １００°エルボ使用 | 3 | 177 | 1000
サーフェスケア・FSⅠ型 | 2 | 0.0075 | 0.241 | 7.7 |  | 60 | 4 | 26.6 | 6.04 | 任意勾配 | 4
サーフェスケア・FSⅡ型 | 22 | 0.01087 | 0.298 | 8.6 |  | 75 | 5 | 42 | 7.55
ファインスケア・NFⅠ型 | 3 | 0.00817 | 0.257 | 7.2 |  | 90 | 6 | 59.7 | 9
グランスケア・PGR60 | 4 | 0.00589 | 0.216 | 6.9 |  | メタリック調６０ | 7 | 26.6 | 6.04
シビルスケア・PC77 | 5 | 0.00771 | 0.245 | 7.5 |  | JIS管 ＶＵ５０ | 8 | 24.6 | 6
シビルスケア・PC50 | 6 | 0.00401 | 0.177 | 5.1 |  | JIS管 ＶＵ６５ | 9 | 39.6 | 7.6
ジェイスケア・PJ70 | 7 | 0.00587 | 0.211 | 6 |  | JIS管 ＶＵ７５ | 10 | 54.1 | 8.9
パラスケア・U105 | 8 | 0.00468 | 0.184 | 5 |  | JIS管 ＶＵ１００ | 11 | 89.9 | 11.4
アイアン角・N3.5Ⅱ | 9 | 0.00185 | 0.115 | 3.5 |  | JIS管 ＶＵ１２５ | 12 | 134.8 | 14
アイアン丸１０５ | 10 | 0.00393 | 0.157 | 5.14 |  | JIS管 ＶＵ１５０ | 13 | 186.3 | 16.5
アイアン丸１２０ | 11 | 0.00527 | 0.182 | 5.98 |  | JIS管 ＶＵ２００ | 14 | 320.5 | 21.6
ハイ丸７５ | 12 | 0.00191 | 0.11 | 3.62 |  | JIS管 ＶＵ２５０ | 15 | 490.9 | 26.7
ハイ丸１０５ | 26 | 0.00393 | 0.157 | 5.14 |  | JIS管 ＶＵ３００ | 16 | 697.4 | 31.8
いぶし雨樋PJ60 | 13 | 0.00587 | 0.215 | 6 |  | JIS管 ＶＰ５０ | 17 | 20.4 | 6
いぶし雨樋丸７５ | 26 | 0.00191 | 0.11 | 3.62 |  | JIS管 ＶＰ６５ | 18 | 35.2 | 7.6
いぶし雨樋丸１０５ | 27 | 0.00393 | 0.157 | 5.14 |  | JIS管 ＶＰ７５ | 19 | 46.6 | 8.9
いぶし雨樋丸１２０ | 28 | 0.00527 | 0.182 | 5.98 |  | JIS管 ＶＰ１００ | 20 | 78.5 | 11.4
いぶし雨樋角・N3.5Ⅱ | 29 | 0.00185 | 0.115 | 3.5 |  | JIS管 ＶＰ１２５ | 21 | 122.7 | 14
前高１３０WIDE | 14 | 0.01218 | 0.311 | 8.9 |  | JIS管 ＶＰ１５０ | 22 | 167.4 | 16.5
前高１６５WIDE | 15 | 0.02102 | 0.4057 | 11.9 |  | JIS管 ＶＰ２００ | 23 | 295.4 | 21.6
前高２００WIDE | 16 | 0.03344 | 0.502 | 14.9 |  | JIS管 ＶＰ２５０ | 24 | 452.2 | 26.7
折版１２０Ⅰ型 | 17 | 0.0113 | 0.2952 | 8.9 |  | JIS管 ＶＰ３００ | 25 | 642.4 | 31.8
折版１５０Ⅰ型 | 19 | 0.01897 | 0.3847 | 11.9 |  | Ｎ２．５ | 26 | 42.8 | 4.5
折版１５０Ⅱ型 | 20 | 0.02423 | 0.445 | 14.9 |  | 高排水 VU75 | 27 | 54.1
折版２００Ⅰ型 | 21 | 0.03156 | 0.4944 | 14.8 |  | 高排水 VP75 | 28 | 46.6
| 23 |  |  |  |  | 高排水 VP100 | 29 | 78.5
| 30 |  |  |  |  | 高排水 VP125 | 30 | 122.7
| 31 | [5 empty] | 31
| 32 | [5 empty] | 32
| 33 | [5 empty] | 33
| 34 | [5 empty] | 34
35
水 勾 配 | [7 empty] | 安全率
選択No | 水勾配 |  |  | 選択No | ΣＬ／Ｈ | たてとい断面積 |  | 1.5
5 | [5 empty] | 増大率 |  | 3
1 | 1/1000（水勾配なし） |  |  | 1 | 1 | 1
2 | 2/1000 |  |  | 2 | 1.5 | 1.2
3 | 3/1000 |  |  | 3 | 2 | 1.3
4 | 4/1000 |  |  | 4 | 3 | 1.6
5 | 5/1000 （標準） |  |  | 5
6 | 6/1000
7 | 7/1000 |  |  | 一 般 用
8 | 8/1000 |  |  | 降雨量 | 軒といの | たて樋の | 軒たての
9 | 9/1000 |  |  |  | 排水能力 | 排水能力 | 総合結果
10 | 10/1000 |  |  | 4.4444 | 5.2 | 11.2
11 | 12/1000 |  |  | 判定結果 | 1 | 4 | 5
12 | 13/1000
13 | 20/1000 |  |  | 選択Ｎｏ | メッセージ内容
14 | 30/1000 |  |  | 4
15 | 40/1000 |  |  | 1 | 軒とい、たて樋共に不足しています。
16 | 50/1000 |  |  | 2 | たて樋の排水能力が不足しています。
|  |  |  | 3 | 軒といの排水能力が不足しています。
|  |  |  | 4 | 軒とい、たて樋共に排水能力条件を満足しています。
箱 樋 用
|  |  |  | 降雨量 | 軒といの | たて樋の | 軒たての
[5 empty] | 排水能力 | 排水能力 | 総合結果
|  |  |  | 4.4444 | 4.8 | 2.2
|  |  |  | 判定結果 | 1 | 2 | 3
|  |  |  | 選択Ｎｏ | メッセージ内容
2
|  |  |  | 1 | 軒とい、たて樋共に不足しています。
|  |  |  | 2 | たて樋の排水能力が不足しています。
|  |  |  | 3 | 軒といの排水能力が不足しています。
|  |  |  | 4 | 軒とい、たて樋共に排水能力条件を満足しています。
ビル・マンション用
|  |  |  | 降雨量 |  | たて樋の
排水能力
|  |  |  | 4.4444 |  | 7.1
|  |  |  | 判定結果 |  | 2
|  |  |  | 選択Ｎｏ | メッセージ内容
2
0
|  |  |  | 1 | たて樋の排水能力が不足しています。
|  |  |  | 2 | 排水能力条件を満足しています。
雨 水 横 管(マニング）
|  |  |  | 降雨量 |  | 雨水横管の排水能力
|  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 判定結果 |  | 0
|  |  |  | 選択Ｎｏ | メッセージ内容
0
0
|  |  |  | 1 | 雨水横管の排水能力が不足しています。
|  |  |  | 2 | 排水能力条件を満足しています。
雨 水 横 管(クッター）
|  |  |  | 降雨量 |  | 雨水横管の排水能力
|  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 判定結果 |  | 0
|  |  |  | 選択Ｎｏ | メッセージ内容
0
0
|  |  |  | 1 | 雨水横管の排水能力が不足しています。
|  |  |  | 2 | 排水能力条件を満足しています。

## データテーブル2 (hidden)
メタリック調軒といサーフェスケアFSⅠ型 | メタリック調軒といグランスケアPGR60 | アーキスケアE・マイルドEⅠ型 | サーフェスケア・FSⅠ型 | ファインスケア・NFⅠ型 | グランスケア・PGR60 | シビルスケア・PC77 | シビルスケア・PC50 | ジェイスケア・PJ70 | パラスケア・U105 | アイアン角・N3.5Ⅱ | アイアン丸１０５ | アイアン丸１２０ | ハイ丸７５ | ハイ丸１０５ | いぶし雨樋PJ60 | いぶし雨樋丸７５ | いぶし雨樋丸１０５ | いぶし雨樋丸１２０ | いぶし雨樋角・N3.5Ⅱ | 前高１３０WIDE | 前高１６５WIDE | 前高２００WIDE | 折版１２０Ⅰ型 | 折版１５０Ⅰ型 | 折版１５０Ⅱ型 | 折版２００Ⅰ型 | サーフェスケア・FSⅡ型
メタリック調６０ | メタリック調６０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 45 | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０ | ＰＣ３０
|  | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  | 75 | 75 |  | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０ | Ｓ３０
|  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 90 |  |  | Ｎ２．５ |  |  |  |  | JIS管 ＶＰ５０ | JIS管 ＶＰ６５ | JIS管 ＶＰ７５ | JIS管 ＶＰ５０ | JIS管 ＶＰ６５ | JIS管 ＶＰ６５ | JIS管 ＶＰ７５ | 60
|  | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 | 75 | [11 empty] | JIS管 ＶＵ５０ | JIS管 ＶＵ６５ | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＵ５０ | JIS管 ＶＵ６５ | JIS管 ＶＵ６５ | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＰ５０
|  | JIS管 ＶＰ５０ |  | JIS管 ＶＰ５０ |  | JIS管 ＶＰ５０ | [13 empty] | 60 | 75 | 90 | 60 | 75 | 75 | 90 | JIS管 ＶＵ５０
|  | JIS管 ＶＵ５０ |  | JIS管 ＶＵ５０ |  | JIS管 ＶＵ５０ | [13 empty] | JIS管 ＶＰ６５ | JIS管 ＶＰ７５ | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＰ６５ | JIS管 ＶＰ７５ | JIS管 ＶＰ７５ | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＰ６５
|  | JIS管 ＶＰ６５ |  | JIS管 ＶＰ６５ |  | JIS管 ＶＰ６５ | [13 empty] | JIS管 ＶＵ６５ | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＵ１００ | JIS管 ＶＵ６５ | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＵ１００ | JIS管 ＶＵ６５
|  | JIS管 ＶＵ６５ |  | JIS管 ＶＵ６５ |  | JIS管 ＶＵ６５ | [13 empty] | 75 | 90 | JIS管 ＶＰ１２５ | 75 | 90 | 90 | JIS管 ＶＰ１２５ | 75
[20 empty] | JIS管 ＶＰ７５ | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＵ１２５ | JIS管 ＶＰ７５ | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＵ１２５ | JIS管 ＶＰ７５
[20 empty] | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＵ１００ | JIS管 ＶＰ１５０ | JIS管 ＶＵ７５ | JIS管 ＶＵ１００ | JIS管 ＶＵ１００ | JIS管 ＶＰ１５０ | JIS管 ＶＵ７５
[20 empty] | 90 | JIS管 ＶＰ１２５ | JIS管 ＶＵ１５０ | 90 | JIS管 ＶＰ１２５ | JIS管 ＶＰ１２５ | JIS管 ＶＵ１５０ | JIS管 ＶＰ１００
[20 empty] | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＵ１２５ | JIS管 ＶＰ２００ | JIS管 ＶＰ１００ | JIS管 ＶＵ１２５ | JIS管 ＶＵ１２５ |  | JIS管 ＶＵ１００
[20 empty] | JIS管 ＶＵ１００ |  | JIS管 ＶＵ２００ | JIS管 ＶＵ１００

## データテーブル3 (hidden)
ＰＣ３０ | 1 | 31.4 | 6 | 1 | ＰＣ３０ | 20
Ｓ３０ | 2 | 30.4 | 6 | 2 | Ｓ３０
45 | 3 | 14.5 | 4.5 | 3 | 45
60 | 4 | 26.6 | 6.04 | 4 | 60
75 | 5 | 42 | 7.55 | 5 | 75
90 | 6 | 59.7 | 9 | 6 | 90
メタリック調６０ | 7 | 26.6 | 6.04 | 7 | メタリック調６０
JIS管 ＶＵ５０ | 8 | 24.6 | 6 | 8 | JIS管 ＶＵ５０
JIS管 ＶＵ６５ | 9 | 39.6 | 7.6 | 9 | JIS管 ＶＵ６５
JIS管 ＶＵ７５ | 10 | 54.1 | 8.9 | 10 | JIS管 ＶＵ７５
JIS管 ＶＵ１００ | 11 | 89.9 | 11.4 | 11 | JIS管 ＶＵ１００
JIS管 ＶＵ１２５ | 12 | 134.8 | 14 | 12 | JIS管 ＶＵ１２５
JIS管 ＶＵ１５０ | 13 | 186.3 | 16.5 | 13 | JIS管 ＶＵ１５０
JIS管 ＶＵ２００ | 14 | 320.5 | 21.6 |  | JIS管 ＶＰ５０
JIS管 ＶＵ２５０ | 15 | 490.9 | 26.7 |  | JIS管 ＶＰ６５
JIS管 ＶＵ３００ | 16 | 697.4 | 31.8 |  | JIS管 ＶＰ７５
JIS管 ＶＰ５０ | 17 | 20.4 | 6 | 14 | JIS管 ＶＰ１００
JIS管 ＶＰ６５ | 18 | 35.2 | 7.6 | 15 | JIS管 ＶＰ１２５
JIS管 ＶＰ７５ | 19 | 46.6 | 8.9 | 16 | JIS管 ＶＰ１５０
JIS管 ＶＰ１００ | 20 | 78.5 | 11.4 | 17
JIS管 ＶＰ１２５ | 21 | 122.7 | 14 | 18
JIS管 ＶＰ１５０ | 22 | 167.4 | 16.5 | 19
JIS管 ＶＰ２００ | 23 | 295.4 | 21.6
JIS管 ＶＰ２５０ | 24 | 452.2 | 26.7
JIS管 ＶＰ３００ | 25 | 642.4 | 31.8

## データテーブル4(高排水) (hidden)
軒 と い 商 品 系 列
商品名 | 選択番号 | 軒とい排水有効 | 潤辺 | 軒といの潤辺高さ
|  | 断面積 A（㎡） | L（ｍ） | ｈ（ｃｍ）
前高１３０WIDE |  | 0.01218 | 0.311 | 8.9
前高１６５WIDE |  | 0.02102 | 0.4057 | 11.9
前高２００WIDE |  | 0.03344 | 0.502 | 14.9
折版１５０Ⅰ型 |  | 0.01897 | 0.3847 | 11.9
折版１５０Ⅱ型 |  | 0.02423 | 0.445 | 14.9
折版２００Ⅰ型 |  | 0.03156 | 0.4944 | 14.8
のきとい対応
[6 empty] | 前高１３０WIDE | 前高１６５WIDE | 前高２００WIDE | 折版１５０Ⅰ型 | 折版１５０Ⅱ型 | 折版２００Ⅰ型
| 有効断面積[㎠] | 排水能力[ℓ/s] | 軒樋最低高さ[cm] | 軒樋最低底幅[cm] | たてとい最短長さ[m] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ←HLOOKUP用の列番号
高排水 VP75 | 46.6 | 18.3 | 9 | 13 | 3 | bar: 7 to 12
高排水 VU75 | 54.1 | 21.5 | 9 | 13 | 3 | bar: 7 to 12
高排水 VP100 | 78.5 | 46.8 | 15 | 20 | 6 | bar: 7 to 12
高排水 VP125 | 122.7 | 76.7 | 20 | 20 | 8 | bar: 7 to 12